## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на поставку трансформаторов
Параметры трансформатора
Однофазный/трехфазный
Номинальная мощность первичной обмотки | кВА
Линейное напряжение первичной обмотки | В
Отпайки по первичной обмотке | В
Номинальная мощность вторичной обмотки | В
Линейное напряжение вторичной обмотки | В
Отпайки по вторичной обмотке обмотке | В
Схема соединения обмоток
Группа соединения обмоток
Номинальная частота сети, ГЦ | Гц
Потери короткого замыкания | Вт
Потери холостого хода | Вт
Напряжение короткого замыкания | %
Ток холостого хода | %
Материал обмоток | алюминий/медь/комбинированный
Максимальные габариты трансформатора (ШхДхВ) | мм
Посадочные размеры, диаметр посадочных отверстий | мм
Тип и сечение подключаемого к трансформатору кабеля
Вид охлаждения | Принудительное/Естественное
Параметры принудительного охлаждения
Скорость воздушного потока | м/с
Номинальная температура охлаждающего воздуха (окр. среды) | ̊С
Максимальная температура охлаждающего воздуха (окр. Среды) | ̊С
Периодичность работы при максимальной температуре окр.среды | раз в сутки
Стандартные условия окружающих и защитных факторов
Степень защиты согласно ГОСТ 14254-2015 (по умолчанию IP00/20)
Класс нагревостойкости (B/F)
Климатическое исполнение (УХЛ по умолчанию)
Категория размещения (4 - помещение с искусственным климатом, 3 - помещение без отопления) подробнее - ГОСТ 15150
Особые примечания, не стандартные условия эксплуатации, требования по наличию измерительной и контрольной аппаратуры, расположение выводов, для трансформаторов типа ТСЗП(ТСЗП-В) желательно указывать гармонический спектр напряжения питающей сети и тока нагрузки.
Количество трансформаторов | шт
Информация о заполняющей стороне
Организация
Контактное лицо
Должность
Телефон
E-mail